Информация

о выполнении работ по объекту плана-графика синхронизации и освоения средств краевого бюджета, выделенных на эти цели

Согласно плана - графика синхронизации выполнения программы газификации регионов РФ (Краснодарский край), по объекту краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» на 2007-2011 годы «Газификация ст-цы Новоясенской, х. Ясени Староминского района», по состоянию на 29 мая 2008 года выполнено следующее:

- По строительству распределительных газовых сетей  (уличных газопроводов) в ст. Новоясенской и х. Ясени.

Построено - 19,73 км газопровода, из них:

- 12,46 км – ст. Новоясенская,          (100%);

- 7,27 км – х. Ясени,                           (100%).

Проверено на герметичность - 19,73 км, из них:

- 12,46 км – ст. Новоясенская            (100%);

- 7,27 км – х. Ясени                             (100%).

Введено в эксплуатацию газопроводов – 3,06 км, из них:

- 1,62 км – ст. Новоясенская;

- 1,44 км – х. Ясени.

- По подготовке домовладений к пуску газа в ст. Новоясенской и   х. Ясени.

План по устройству вводов (участок газопровода от места врезки в распределительный газопровод до запорного устройства на стояке, при выходе из земли) к жилым домам выполнен в полном объеме, а именно газифицировано - 351 домовладение, из них:

- 210 домовладений в ст. Новоясенской;

- 141 домовладение в х. Ясени.

Домовладения, в которых пущен газ – 55 домовладений, из них:

- 39 домовладений в ст. Новоясенской;

- 16 домовладений в х. Ясени.

- По подготовке котельных к пуску газа в ст. Новоясенской и          х. Ясени.

Из 4-х котельных включенных в план - график синхронизации все готовы к вводу в эксплуатацию, т.е. произведены все монтажные работы, установлено котельное оборудование.

Приложение

Информация

о ходе выполнения в муниципальном образовании Староминский район «План-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ. Краснодарский край» по состоянию на 29.05.2008 года.

| № п/п | Наименование газопровода | Срок начала работ по подготовке потребителя к приему газа (по план-графику) | Срок окончания работ по подготовке потребителя к приему газа (по план-графику) | Распределительные (уличные сети) | Домовладения (квартиры) | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по план-графику (км) | построено (км) | % выполнения | по план-графику (шт) | реальное количество подлежащее газификации | подготовлено (шт.) | % выполнения от плана-графика | % выполнения от реального количества подлежащего газификации | количество домовладений в которых пущен газ шт. | по план-графику (шт) | реаль ное количество (шт) | подготовлено (шт) | % выполнения (от план-графика) | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Газификация ст.Новоясенской | 13.09.2007 | 26.09.2007 | 12,46 | 12,46 | 100 | 324 | 210 | 210 | 65 | 100 | 39 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 2 | Газификация х.Ясени | 13.09.2007 | 28.09.2007 | 7,27 | 7,27 | 100 | 250 | 141 | 141 | 56 | 100 | 16 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| ВСЕГО |  |  | 19,73 | 19,73 | 100 | 574 | 351 | 351 | 61 | 100 | 55 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |